**Опросный лист для выбора датчика давления Метран-75**

\* - поля, обязательные для заполнения!

|  |
| --- |
| **Общая информация** |
|  **Предприятие \*:**       |  Дата заполнения:       |
|  **Контактное лицо \*:**       | **Тел. / факс \*:**       |
|  **Адрес \*:**        |  E-mail:       |
| Опросный лист №       |  Позиция по проекту (тэг):       |  **Количество \*:**       |
| **Параметр** |  |
|  **Измеряемый параметр \*** |  [ ]  Избыточное давление  [ ]  Абсолютное давление  [ ]  Разрежение  |
|  **Измеряемая среда**  |        |
|  **Диапазон измерения** (шкала прибора) **\*** |  от       до       |
|  **Требуемая основная приведенная**  **погрешность измерения**  |        |
|  **Температура окружающей среды** |  от       до       °С |
|  **Температура измеряемой среды** |  от       до       °С |
| **Требования к датчику** |
| **Выходной сигнал:** |  Только 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART |
|  **Резьбовое соединение с технологическим**  **процессом:** |  [ ]  М20х1,5 |  [ ]  ниппель с накидной гайкой материал ниппеля:       |
|  [ ]  ½"-14 NPT [ ]  ¼"-18 NPT |  [ ]  наружная резьба  [ ]  внутренняя резьба |
|  **Электрическое подключение** |  [ ]  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) [ ]  электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) [ ]  штепсельный разъем DIN |
|  **Кабельный ввод:** [ ]  полиамид [ ]  нержавеющая сталь [ ]  не требуется |
|  [ ]  никелированная латунь |  [ ]  небронированный кабель [ ]  бронированный кабель |
| **Требования к исполнению датчика** |
|  **Исполнение по взрывозащите**  |  [ ]  взрывонепр. оболочка (Ex d) [ ]  искробезопасная цепь (Ex ia) |  [ ]  комбинированное (Ex ia и Ex d) [ ]  общепромышленное  |
| **Дополнительные опции** |
|  [ ]  встроенный ЖК-индикатор [ ]  кнопки для конфигурирования |   |
|  [ ]  кронштейн для крепления датчика на трубе ø60 мм или на плоской поверхности |
|  [ ]  клапанный блок [ ]  в сборе с датчиком [ ]  модель 0106 [ ]  модель 0306 |  Количество вентилей: [ ]  один [ ]  два |
|  Примечания:       |