Опросный лист для выбора беспроводного  шлюза Rosemount

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): | Количество *: |
| Параметры | 1 |
| Требования к шлюзу |
| Порты Ethernet* | Один порт Ethernet Два порта Ethernet |
| Порты RS485* | Отсутствует Порт RS485, Modbus-RTU |
| Протоколы обмена данными* | Web-сервер, Modbus TCP-IP, интеграция с AMS, HART-IP Web-сервер, Modbus TCP-IP, интеграция с AMS, HART-IP, OPC Web-сервер, Modbus TCP-IP, OPC, интеграция с AMS и Delta-V Web-сервер, Modbus TCP-IP, интеграция с AMS и Ovation Web-сервер, EtherNet-IP, интеграция с AMS, HART-IP Web-сервер, EtherNet-IP, Modbus TCP-IP, интеграция с AMS, HART-IP |
| Резьба для кабельного ввода | М20х1,5 ¾ NPT |
| Исполнение по взрывозащите | Не требуется ExnAIICT4 |
| Вынос антенны на расстояние до 15м от точки установки шлюза | Не требуется Требуется |
| Требования к беспроводной сети |
| Количество приборов в сети* |  |
| Предполагаемое расстояние между приборами и шлюзом * |  |
| Потенциальная возможность расширения сети | не более 25 приборов 100 приборов и более |
| План-схема объекта |
| При необходимости приложите план-схему отдельным файлом. |