Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): | Количество *: |
| Параметры процесса |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Абсолютное давление Перепад давления | Разрежение Гидростатическое давление |
| Измеряемая среда |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * | от до |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |
| Температура окружающей среды | от до °С |
| Температура измеряемой среды | от до °С |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада и гидростатического давления) * |  |
| Требования к датчику |
| Выходной сигнал * | 4-20 мА + HART 0-5 мА | обратный квадратный корень (только для датчиков разности давлений) |
| Соединение с технологическим процессом * | Резьбовое подключение |
|  | М20х1,5 | ниппель с накидной гайкой материал ниппеля: |
|  | К ½" ½"-14 NPT К ¼" ¼"-18 NPT | наружная резьба внутренняя резьба |
|  | Фланцевое соединение, ГОСТ 12815-80 исполнение 2 |
|  | DN 50 DN 80 | PN 6 (только для DN 50) PN 40 |
|  | другое (сборка с разделительной мембраной 1199) Описание соединения |
| Электрическое подключение | электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) штепсельный разъем DIN |
|  | Кабельный ввод |
|  | никелированная латунь нержавеющая сталь полиамид | небронированный кабель бронированный кабель |
| Требования к исполнению датчика |
| Исполнение по взрывозащите | взрывонепр. оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex ia) | комбинированное (Ex ia и Ex d) общепромышленное |
| Дополнительные опции |
| встроенный ЖК-индикатор кнопки для конфигурирования | клапанный блок | в сборе с клапанным блоком серия |
| кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  | количество вентилей |
| гарантия 5 лет |  | кронштейн для крепления клапанного блока на трубе ø50 мм |
| дополнительная маркировочная табличка на проволоке |  |  |
| Примечания: |